## 报价清单
惠州市中大惠亚医院部分科室空调降温整改项目
一、9楼透析中心降温改造
序号 | 工程内容 | 设备、材料规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 卡式风机盘管 | 风量：L=1360CMH，制冷量：Q=5.89KW（中档），噪音≦50dB(A) | 台 | 6 |  | 0
2 | 镀锌钢管 | DN20*2.75 | 米 | 30 |  | 0
3 | 镀锌钢管 | DN32*3.0 | 米 | 18 |  | 0
4 | 镀锌钢管 | DN50*3.25 | 米 | 12 |  | 0
5 | UPVC管 | DN20 | 米 | 9 |  | 0
6 | UPVC管 | DN32 | 米 | 13 |  | 0
7 | 冷冻水管保温 | DN20*25，B1级橡塑保温套管 | 米 | 30 |  | 0
8 | 冷冻水管保温 | DN32*25，B1级橡塑保温套管 | 米 | 18 |  | 0
9 | 冷冻水管保温 | DN50*32，B1级橡塑保温套管 | 米 | 12 |  | 0
10 | 冷凝水管保温 | DN20*15，B1级橡塑保温套管 | 米 | 9 |  | 0
11 | 冷凝水管保温 | DN32*15，B1级橡塑保温套管 | 米 | 13 |  | 0
12 | 温控三速开关 | 液晶型 | 个 | 6 |  | 0
13 | 不锈钢波纹管 | DN20*L=300mm | 条 | 12 |  | 0
14 | 电动二通阀 | DN20 | 个 | 6 |  | 0
15 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 18 |  | 0
16 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 6 |  | 0
17 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 1 |  | 0
18 | 风机盘管支吊架 | L30*3，镀锌全牙丝杆 | 台 | 6 |  | 0
19 | 水管支吊架 | L30*3，镀锌全牙丝杆，含油漆 | 套 | 8 |  | 0
20 | 木码 | DN20-DN50，含管箍 | 套 | 16 |  | 0
21 | 电源线 | BVR-2.5*3 | M | 20 |  | 0
22 | 温控线 | BVR-1.5*7 | M | 105 |  | 0
23 | PVC线管 | φ20 | M | 20 |  | 0
24 | PVC线盒 | 40*20 | M | 3 |  | 0
25 | 天花开拆、复原 | 含龙骨加固 | 项 | 1 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
二、电梯机房降温改造
序号 | 工程内容 | 设备、材料规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 空调 | 格力3匹单冷 | 台 | 4 |  | 0 | 每台需延长1.5米铜管
2 | 空调 | 格力2匹单冷 | 台 | 1 |  | 0
3 | 空调 | 格力1.5匹单冷 | 台 | 2 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
三、功能科诊室降温改造
序号 | 工程内容 | 设备、材料规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 空调 | 格力1.5匹冷暖 | 台 | 4 |  | 0 | 每台需延长2米铜管
| 小计 |  |  |  |  | 0
总计： | [5 empty] | 0
注：本报价应包含设备费、辅材费、打孔费、铜管延长费、人工费、安装费、调试费、运费、税费等。
| 施工单位： |  | 联 系 人：
联系方式：