## Sheet1
惠州市中大惠亚医院医用气体设备维保服务项目
序号 | 项目内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元）/年 | 金额（元）/年 | 备注
1 | 设备带、配电及气体终端系统 | / | 534 | 床 |  | 0 | 预估数量
2 | 阀门箱（带流量计） | 二气 | 25 | 套 |  | 0
3 | 医用气体监测报警器 | 二气 | 25 | 套 |  | 0
4 | 液氧站 | 1、液氧罐（5m³）：3套 2、汽化器：3套 3、减压阀组：3套 4、管道、阀门及压力表等 | 3 | 套 |  | 0 | 含液氧贮罐、安全阀及压力表检测
5 | 氧气汇流排 | 1、氧气汇流排 2、减压器、自动控制系统 3、管道、阀门及压力表等 | 1 | 项 |  | 0
6 | 医用中心吸引机组 | 1、无油爪式真空泵：5套 2、真空罐（1m³）：4套 3、负压控制柜：1套 4、管道、阀门及压力表等 | 5 | 套 |  | 0 | 含各种滤芯及润滑油
7 | 医用压缩空气机组 | 1、无油涡旋空压机：3套 2、吸附式干燥机：3套 3、空气储罐（1m³）：1套 4、空气控制柜：1套 5、管道、阀门及压力表等 | 3 | 套 |  | 0 | 含各种滤芯及润滑油
小计费用（年/元）： |  |  |  | 0
年限 |  |  |  | 2
两年合计总费用
1、报价人不得随意更改本报价表格式； 2、本报价应包含本项目全部内容所需费用（包含人工、保险、辅材费、施工费、食宿费、检测费、税费等一切费用总和）； 3、详细维保内容见附件医用气体服务维保需求。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：