## 大金机维修
惠州市中大惠亚医院配电房设备维修报价表
序号 | 项目名称 | 设备名称、材料规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 多功能仪表 | SPM33 | 个 | 33 |  | 0
2 | 变压器温控 | HY-BWD3K130B | 个 | 3 |  | 0
3 | 电容控制器 | TDS-1531 | 个 | 1 |  | 0
4 | 继电保护 | TDS-1533 | 个 | 1 |  | 0
5 | 低压互感器 | LMZ1-0.66 | 个 | 3 |  | 0
6 | 合计 |  |  |  | 0
注：报价包含各种税费、运输费、搬运费、材料费、安装费、调试费等一切费用，即最终价格。
报价单位：
联 系 人：
联系电话：