## 包1-胃肠外科腔镜手术器械
胃肠外科腔镜手术器械
序号 | 器械名称 | 参数 | 数量 | 单位
1 | 镂空胃钳 | 胃抓钳 ￠5×330 | 15 | 把

## 包2-精细分离钳
精细分离钳
序号 | 器械名称 | 参数 | 数量 | 单位
1 | 直角分离钳 | 直角分离钳头部为90度、直角型，直径5mm*330mm，头部10MM，精细型 （1）单极电凝分离钳的夹持力不小于20N （2）其硬度为350HV0.2~700HV0.2 （3）进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 | 5 | 把
2 | 直角分离钳 | 直角分离钳头部为90度，直角型，直径5mm*330mm头部10MM，纯角设计 | 2 | 把
3 | 大型弯分离钳 | 大型弯分离钳头部为弧度设计，直径10mm*330mm 头部10MM | 2 | 把