## 报价单
惠州市中大惠亚医院二期配电房空调电源敷设项目报价单
序号 | 名称 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备 注
1 | 电缆 | 3*25+2*16 | 米 | 30 |  | 0
2 | 电缆 | 5*4mm2 | 米 | 560 |  | 0
3 | 镀锌管 | DN25含管卡 | 米 | 110 |  | 0
4 | 电缆桥架 | 100*50含支撑架 | 米 | 190 |  | 0
5 | 配电箱1 | 妇幼配电房，配电箱参考尺寸：400*500*160含零地排 | 只 | 1 |  | 0
6 | 配电箱2 | 综合配电房，配电箱参考尺寸：400*500*160含零地排 | 只 | 1 |  | 0
7 | 微型断路器 | 正泰NXB3P160A | 只 | 2 |  | 0
8 | 微型断路器 | 正泰NXB3P20A | 只 | 16 |  | 0
9 | 空调就地盒 | 每套内含20A3P+N漏电开关1个 | 套 | 16 |  | 0
10 | 施工安装 |  | 项 | 1 |  | 0 | 包含但不限于安装人工、安装工具及辅材
11 | 小计： |  |  |  |  | 0
12 | 工程管理费 |  | 项 | % |  |  | 包含但不限于文明施工及管理费、安全措施费、运输费
13 | 税费 |  | 项 | %
合计：
报价单位：
联 系 人：
联系方式：

## 公式计算不能删除 (hidden)
电压等级 | 变压器 | 蓄电池 | 油试验 | 直流屏 | 低压柜试验 | 高压电动机 | 过电压保护 | 电力电缆试验 | 避雷器试验 | 耦合电容器试验 | 高压柜试验 | 断路器 | SF6断路器 | 隔离开关试验 | 负荷开关试验 | 电流互感器试验 | 电压互感器试验 | 接地电阻测试 | 接地网测试 | 母线试验 | 电抗器试验 | GIS组合电器 | 送配电保护装置调试继保 | 变压器保护装置调 | 母线保护装置调试 | 母联保护 | 变压器局放试验 | 变压器耐压试验 | 断路器耐压试验 | GIS交流耐压试验 | 穿墙套管与柱绝缘子耐压试验 | 金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量 | TA、TV局放试验 | TA、TV耐压试验 | 变压器变形频谱试验 | 巡检
500kVA（含）-630kVA | 500kVA（含）-630kVA | 48V以下 | 常规 | 电池（电压） | 外观检查 | 500kW以下 | 10kv | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 35kV | 10kV | 10kV | 110kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 110kV | 110kV | 110kV | 110kV | 110kV | 110kV | 35kV | 35kV | 试验 | 超过2台变压器的， 每增加一台巡检定价上调100元。
630kVA（含）-800kVA | 630kVA（含）-800kVA | 110V以下 | 张力 | 容量试验 | 绝缘检测、交流耐 压 | 1500kW以下 |  | 10kV并且L小于等于0.5km | 35kV | 35kV | 35kV | 35kV | 35kV | 35kV | 35kV | 35kV | 35kV |  | 110kV | 35kV | 110kV |  | 35kV | 35kV | 35kV | [7 empty] | 110kV | 110kV | 变压器变形（频谱）试验
800kVA（含）-1250kVA | 800kVA（含）-1250kVA | 220V以下 | 介损 |  |  | 4000kW以下 |  | 10kV并且L=0.5km~3km | 110kV | 110kV |  | 110kV | 110kV | 110kV | 110kV | 110kV | 110kV |  |  | 110kV |  |  | 110kV | 110kV | 110kV
1250kVA（含）-2000kVA | 1250kVA（含）-2000kVA |  | 微水 |  |  | 10000kW以下 |  | 10kV并且3km
2000kVA（含）-3200kVA | 2000kVA（含）-3200kVA |  | 色谱 |  |  | 10000kW以上 |  | 10kV并且L>3km
3200kVA （含）-7500kVA | 3200kVA （含）-7500kVA |  | 油泥 |  |  | 50kW以下 |  | 35kV并且L小于等于0.5km
7500kVA （含）-20000kVA | 7500kVA （含）-20000kVA |  | PH值 |  |  | 100kW以下 |  | 35kV并且L=0.5km~3km
20000kVA （含）-40000kVA | 20000kVA （含）-40000kVA |  | 油中含气量 |  |  | 500kW以下 |  | 35kV并且3km
40000kVA（含）-63000kVA | 40000kVA（含）-63000kVA |  | 体积电阻 |  |  |  |  | 35kV并且L>3km
63000kVA（含）-150000kVA | 63000kVA（含）-150000kVA | [6 empty] | 110kV并且(L小于等于0.2km)
150000kVA（含）-240000kVA | 150000kVA（含）-240000kVA | [6 empty] | 110kV并且L小于等于0.5km/ (L小于等于1km)
24000kVA（含）-360000kVA | 24000kVA（含）-360000kVA | [6 empty] | 110kV并且L=0.5km~3km
36000kVA （含）-690000kVA | 36000kVA （含）-690000kVA | [6 empty] | 110kV并且3km
69000kVA（含）-750000kVA | 69000kVA（含）-750000kVA | [6 empty] | 10kV
75000kVA（含）-100000kVA | 75000kVA（含）-100000kVA | [6 empty] | 35kV
100000kVA 以上 | 100000kVA 以上 | [6 empty] | 110kV
48V以下 | [7 empty] | 振荡波测试
110V以下
220V以下
常规
/
电池（电压）
容量试验
500kW以下
1500kW以下
4000kW以下
10000kW以下
10000kW以上
50kW以下
100kW以下
10kv
10kV 且 L小于等于0.5km
10kV 且 L=0.5km~3km
10kV且 3km
10kV且 L>3km
35kV
35kV且 L小于等于0.5km
35kV且 L=0.5km~3km
35kV且 3km
35kV且 L>3km
110kV且 (L小于等于0.2km)
110kV且 L小于等于0.5km/ (L小于等于1km)
110kV且 L=0.5km~3km
110kV且 3km
7000
110kV
超过2台变压器的， 每增加一台巡检定价上调100元。