医用大容量离心机技术参数
技术参数

1、 最高转速：≥5500r/min，

2、转速精度：≤±10r/min；

3、最大相对离心力：≥5310xg；

4、最大容量：≥4×500ml，一次性可分离24支50ml、48支15ml尖底离心管、124支5/7ml采血管，实现一个转子完成多项实验；

5、定时范围：1min～99min59s； 

6、加/减速：9档加速曲线、10档减速曲线，两级阻尼减震、防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳；

7、驱动系统：交流变频电机驱动；

8、控制系统：微机控制，LCD液晶显示屏，同步显示设定参数及运行参数； 

9、自动计算及设置离心力RCF值，可编程操作，可存储多个常规程序；

10、安全性能：具有超速、超温、门盖保护，等多种保护措施，确保人身、机器安全；

*11、产品具备CFDA备案及CFDA生产资质，通过了IS09001(2015)认证及ISO13485(2016)认证，国际CE认证。

12、外形尺寸(L×W×H)：不超过470*560*380m；

13、净重：≤50kg；

14、配置要求：方形吊篮转子配124*5/7ml适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3040xg）；
二、保修期：≥2年

微孔板水平离心机技术参数
技术参数

1、最高转速：5000r/min


2、最大相对离心力：4390xg


3、最大容量：4x250ml


4、转速精度：±30r/min


5、定时范围：1min~99min


6、整机噪音：≤65dB (A)


7、电 源：AC220±22V50/60Hz


8、整机功率：400W


9、外形尺寸(长X宽X高)：450x545X380(mm)


10、包装尺寸(长X宽X高)：547X727X432(mm)


11、净 重
：40kg

12、微机控制、直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机

13、倒计时时间小于一分钟以秒显示

14、配置要求：2*2*96孔酶标板转子
二、保修期：≥2年

多管旋涡混匀仪技术参数
技术参数

1、处理样本量：一次最多可处理 96 个样品

2、三种工作模式：点动式、连续式、间歇脉冲式三种工作模式随意选择

3、转速时间显示 LED 显示转速和时间，操作面板简单，微处理器精确控制 

4、可设置时间,可设定运行时间及暂停时间

5、配件齐全,配置多种型号的试管架

6、支持试管类型：标配配件可处理 20 个 50ml 离心管、96 个 10 混 1 病毒采样管、48 个 20 混 1 病毒采样管

7、配件多样：标配 48 孔 20 混 1 病毒采样管架、96 孔 10 混 1 病毒采样管架 

8、按钮式点动：按钮式点动模式，操作更快捷

9、开关：双开关设计，实验更安全

10、断电记忆：断电记忆功能，节省设置时间 

11、转速要求：转速可达 2500rpm,混匀效果好，软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。

二、保修期：≥2年

微孔板振荡器技术参数
技术参数

1、电机类型：直流无刷电机

2、振荡幅度与方式：3mm（水平回转）

3、转速范围：200-1800rpm

4、最大处理量：酶标板(96/384孔板)、细胞培养板(24/48/96孔板)、深孔板*4(SBS标准板)

5、定时范围：0-100h

6、模块材质：泡棉
7、控制方式：数显面板+按键控制

8、允许环境温度湿度：5~40℃ 80%RH

9、额定功率：20W

10、电源：100-240V 50/60Hz

11、产品尺寸：420*305*147mm

12、净重/毛重：16kg/19kg

二、保修期：≥2年

