生命体征监测仪技术参数
一、技术参数

1、适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式

2、彩色触摸显示屏，1280×800分辨率，直观易操作

3、支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温等参数，支持多达30个可定制的手动输入参数

4、无创血压支持充气测量，15秒即可出值，支持血压平均值测量与直立性血压测量

5、显示PI 血流灌注指数

6、支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置，减少操作时间

7、内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，最高可支持不少于8小时供电，支持关机延迟。

8、可选内置热敏双通道记录仪，支持多种记录类型

9、支持一维和二维扫描枪，通过USB 接口与监测仪相连

10、具有EWS 早期预警评分与图形化疼痛评分模板，同时支持自定义评分方法

11、可选配CCHD  筛查工具，作为新生儿严重型先心病的有效筛查手段

12、最多支持200个事件回顾，点测模式最多支持5000组数据回顾，连续监测模式最多支持240小时数据回顾

13、可通过有线网络和无线网络无缝集成医院信息系统，通过HL7 连接医院 EMR 系统

14、能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据

15、支持设备在线维护，直观查看设备利用情况，最大限度地提高设备利用率

16、主机外壳采用无缝设计与优质选材，IPX2 级防水，支持多达51种清洁消毒剂，易于清洁消毒

二、保修期：≥2年

