移液器技术参数
一、技术参数

1、单道量程：10-100ul、20-200ul、100-1000ul

2、重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

4、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

5、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养

6、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

7、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积

8、体积视窗位置合理，便于移液观察，可单手设定体积及操作

9、独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛  

10、0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求

11、颜色标识移液器量程

12、RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪

13、双控按钮设计: 顶部按钮帽确保流畅稳定的移液，旋转式液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作 （量程锁功能）

二、保修期：≥1年

