化学发光免疫分析仪技术参数及配置清单

一、技术参数：

主要用途：主要检测肿瘤相关的抗原，抗体及炎症及生化指标。

1、基本功能：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验。

▲2、加样方式：加样钢针加样非一次性吸头，减少人工更换工作和耗材成本。

3、平台可检测的项数：≥170项（提供彩页或注册证证明）。

4、拓展功能：可模块化组合联机（1-4台，单模块不低于600T/H）。

▲5、孵育位：单模块≥300个，保证一步法及两步法仪器检测速度的恒定

▲6、一次性添加反应杯数量：单模块≥3200个，支持不少于6小时离机检测时间

7、液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能

8、最快出结果时间：≤21分钟

9、稀释位：单模块拥有两个独立稀释位

10、温育位：单模块拥有不少于300个温育位，保证一步法和两步法项目恒速

11、试剂更换：支撑不停机添加试剂，通过RFID射频扫码，实时记录试剂使用情况

12、放置样本数：一批次100个样本（可循环追加），有急诊样本优先通道

13、清洗方式：每个反应杯独立清洗，每个反应杯至少洗涤5次，磁珠的洗涤应有聚集分散的脱磁清过程，以保障清洗彻底

▲14、试剂位：单模块≥50个试剂位

15、磁分离结构：五阶泳式磁分离技术，磁珠分离和清洗有聚散过程

16、样本稀释功能：在机稀释

17、数据处理方式：四参数、线性回归、logit-log、点到点

★18、设备与医院现有HIS/LIS等信息系统完全兼容，并负责与医院HIS/LIS等信息系统接口无缝对接，信息系统接口等费用由中标人承担。

19、在国家卫健委临检中心组织的室间质评(EOA)实验结果组中，需有单独分组。提供国家卫生健康委临床检验中心2025年全国能力验证结果报告(室间质量评价报告)扫描件为佐证材料。
★二、保修期：≥3年
三、配置清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	套
	　

	2
	电脑
	1
	套
	

	3
	反应杯
	1
	套
	

	4
	纯化水桶
	1
	个
	

	5
	底物瓶
	4
	个
	

	6
	说明书
	1
	本
	

	7
	样本管理系统
	1
	套
	

	8
	合格证
	1
	套
	

	9
	UPS不间断电源
	1
	套
	


