## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 238732.58
1.1 |  |  | 过道门墙面更换瓷砖 |  | 2397.40
1.2 |  |  | 原开水间配餐间改造大堂护士站 |  | 88697.09
1.3 |  |  | 走廊及清洁通道扣板天花更换及墙面粉刷修缮 |  | 58048.78
1.4 |  |  | 原示教室及主任办公室更换地板砖 |  | 18727.82
1.5 |  |  | 侯诊厅拆除墙砖及天花墙面粉刷修缮 |  | 6845.33
1.6 |  |  | 护士站拆除墙砖及墙面粉刷修缮 |  | 9295.07
1.7 |  |  | 房间天花平整及墙面粉刷修缮 |  | 32576.19
1.8 |  |  | 前后卫生间及污洗间 |  | 3719.06
1.9 |  |  | 南北污物通道及11号污梯间 |  | 12476.00
1.10 |  |  | 其他工程 |  | 5949.84
2 |  |  | 措施项目费 |  | 16714.23
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 7903.63
3 |  |  | 其他项目费 |  | 4773.55
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：预算包干费 |  | 4773.55
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 260220.36
5 |  |  | 增值税 |  | 23419.83
合 计 |  |  |  |  | 283640.19
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清 单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 过道门墙面更换瓷砖 | [6 empty] | 2397.40
1 | 011102003001 |  | 拆除门顶招牌 | 1、拆除门顶招牌 |  | 只 | 1.000 | 50.00 |  | 50.00
2 | 011102003002 |  | 拆除墙面瓷砖及沙浆层 | 1、拆除墙面瓷砖及沙浆层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 11.000 | 10.84 |  | 119.24
3 | 011102003003 |  | 贴墙砖：600*1200 | 1、贴墙砖：600*1200 2、墙砖扫背胶安装不锈钢挂片 |  | m2 | 11.000 | 202.56 |  | 2228.16
|  |  | 原开水间配餐间改造大堂护士站 | [6 empty] | 88697.09
4 | 011502001001 |  | 拆除天花 | 1、拆除天花 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 68.700 | 14.02 |  | 963.17
5 | 010402001001 |  | 拆除墙体 | 1、拆除墙体 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 44.670 | 26.74 |  | 1194.48
6 | 011105003001 |  | 拆除地脚线 | 1、拆除地脚线 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m | 36.600 | 7.31 |  | 267.55
7 | 011102003004 |  | 拆除地板砖 | 1、拆除地板砖 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 68.700 | 22.75 |  | 1562.93
8 | 011102003005 |  | 拆除墙面瓷砖 | 1、拆除墙面瓷砖 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 10.920 | 10.84 |  | 118.37
9 | 011403001001 |  | 铲除墙面乳胶漆及腻子层 | 1、铲除墙面乳胶漆及腻子层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 95.680 | 7.02 |  | 671.67
10 | 011102001005 |  | 地面门槛石：宽240 | 1、地面门槛石：宽240 |  | m | 6.700 | 118.89 |  | 796.56
本页小计 | [9 empty] | 7972.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 011102003006 |  | 铺地板砖：600*1200 | 1、铺地板砖：600*1200 |  | m2 | 68.700 | 195.60 |  | 13437.72
12 | 010903002001 |  | 墙面贴砖前甩浆拉毛处理：扫防水胶一遍 | 1、墙面贴砖前甩浆拉毛处理：扫防水胶一遍 |  | m2 | 78.780 | 33.71 |  | 2655.67
13 | 011102003007 |  | 贴墙砖：600*1200 | 1、贴墙砖：600*1200 2、墙砖扫背胶安装不锈钢挂片 |  | m2 | 78.780 | 202.56 |  | 15957.68
14 | 011207002001 |  | 前台背景墙 | 1、轻钢龙骨基层 2、轻钢龙骨基层封9mm厚防火阻燃板 3、高清彩绘碳晶板背景墙 |  | m2 | 17.420 | 413.74 |  | 7207.35
15 | 011502001002 |  | 收口边：铝合金或不锈钢 | 1、收口边：铝合金或不锈钢 |  | m | 10.400 | 26.82 |  | 278.93
16 | 011105006001 |  | 踢脚线：铝合金或不锈钢 | 1、踢脚线：铝合金或不锈钢 |  | m | 6.970 | 41.54 |  | 289.53
17 | 011302001001 |  | 轻钢龙骨水泥板天花 | 1、轻钢龙骨水泥板天花 |  | m2 | 68.700 | 129.36 |  | 8887.03
18 | 010810002001 |  | 成品双眼皮造型石膏线条：高150mm | 1、成品双眼皮造型石膏线条：高150mm |  | m | 22.700 | 9.09 |  | 206.34
19 | 010810002002 |  | 天花造型灯槽 | 1、天花造型灯槽 |  | m | 5.700 | 56.38 |  | 321.37
20 | 030703011001 |  | 空调风口格栅：300*1200 | 1、空调风口格栅：300*1200 |  | 个 | 2.000 | 282.12 |  | 564.24
21 | 030703011002 |  | 回风口格栅：300*1200 | 1、回风口格栅：300*1200 |  | 个 | 2.000 | 282.12 |  | 564.24
22 | 031001008001 |  | 排风管道制作安装 160pvc管 | 1、排风管道制作安装 160pvc管 |  | m | 13.000 | 69.86 |  | 908.18
23 | 011302001002 |  | 制作安装天花检查口 | 1、制作安装天花检查口 |  | 个 | 2.000 | 50.73 |  | 101.46
24 | 030405015001 |  | 天花换气扇：400*400 | 1、天花换气扇：400*400 |  | 台 | 2.000 | 268.93 |  | 537.86
本页小计 | [9 empty] | 51917.60
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 | 011403003001 |  | 天花墙面批回腻子层 | 1、天花墙面批回腻子层 3遍 |  | m2 | 74.950 | 21.60 |  | 1618.92
26 | 011403001002 |  | 天花墙面刷乳胶漆 | 1、天花墙面刷乳胶漆 一底两面 |  | m2 | 74.950 | 19.28 |  | 1445.04
27 | 030412004001 |  | 配线 BV-4 | 1、配线 BV-4 |  | m | 144.000 | 4.57 |  | 658.08
28 | 030412004002 |  | 配线 BV-2.5 | 1、配线 BV-2.5 |  | m | 558.000 | 3.79 |  | 2114.82
29 | 030412001001 |  | 配管 PC25 | 1、配管 PC25 |  | m | 194.000 | 17.71 |  | 3435.74
30 | 030402011001 |  | 16位配电箱及保护装置 | 1、16位配电箱及保护装置 |  | 台 | 1.000 | 865.30 |  | 865.30
31 | 030413013001 |  | 照明开关 | 1、照明开关 |  | 套 | 4.000 | 19.34 |  | 77.36
32 | 030413014001 |  | 插座 | 1、插座 |  | 套 | 26.000 | 23.52 |  | 611.52
33 | 030413002001 |  | LED筒灯:12W | 1、LED筒灯:12W |  | 套 | 25.000 | 88.77 |  | 2219.25
34 | 030413002002 |  | LED灯带 | 1、LED灯带 |  | m | 5.700 | 18.60 |  | 106.02
35 | 030413009001 |  | 100W变压器 | 1、100W变压器 |  | 台 | 1.000 | 186.12 |  | 186.12
36 | 011102003008 |  | 自来水更改堵塞 | 1、自来水更改堵塞 |  | 只 | 1.000 | 300.00 |  | 300.00
37 | 011102003009 |  | 护士站台 | 1、柜体白色氟碳漆烤漆，木纹饰面板造型，304不锈钢踢脚线，人造大理石台面 |  | m | 6.900 | 2500.00 |  | 17250.00
38 | 011508001001 |  | 护士站亚克力字：字体高300mm | 1、护士站亚克力字：字体高300mm |  | 个 | 3.000 | 105.53 |  | 316.59
|  |  | 走廊及清洁通道扣板天花更换及墙面粉刷修缮 | [6 empty] | 58048.78
39 | 011102003010 |  | 拆除墙面挂画、挂牌、宣传画册等 | 1、拆除墙面挂画、挂牌、宣传画册等 |  | 项 | 1.000 | 300.00 |  | 300.00
40 | 011502001003 |  | 拆除扣板天花 | 1、拆除扣板天花 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 150.700 | 13.23 |  | 1993.76
本页小计 | [9 empty] | 33498.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 010901002006 |  | 拆除墙面大理石 | 1、拆除墙面大理石 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m | 18.200 | 25.58 |  | 465.56
42 | 011105003002 |  | 拆除地脚线水泥沙基层 | 1、拆除地脚线水泥沙基层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m | 22.200 | 7.31 |  | 162.28
43 | 011102003011 |  | 贴回300*600地脚线砖 | 1、贴回300*600地脚线砖 |  | m2 | 6.660 | 202.56 |  | 1349.05
44 | 011302001003 |  | 铝合金扣板天花：600*1200 | 1、铝合金扣板天花：600*1200 |  | m2 | 150.700 | 192.54 |  | 29015.78
45 | 011102003012 |  | 部分石膏板天花加固修缮 | 1、部分石膏板天花加固修缮 |  | m2 | 7.400 | 80.00 |  | 592.00
46 | 011403001006 |  | 铲除走廊天花及墙面松脱腻子层 | 1、铲除走廊天花及墙面松脱腻子层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 84.200 | 7.02 |  | 591.08
47 | 011403001004 |  | 铲除腻子层面积扫介面剂 | 1、铲除腻子层面积扫介面剂 |  | m2 | 84.200 | 6.30 |  | 530.46
48 | 011403001008 |  | 墙面天花裂缝贴网带 | 1、墙面天花裂缝贴网带 |  | m2 | 13.540 | 10.09 |  | 136.62
49 | 011403003003 |  | 墙面批回腻子层 | 1、墙面批回腻子层 3遍 |  | m2 | 102.400 | 21.60 |  | 2211.84
50 | 011403001009 |  | 新批腻子面积打磨扫底漆 | 1、走廊天花及墙面刷乳胶漆 一底 |  | m2 | 102.400 | 6.30 |  | 645.12
51 | 011403001010 |  | 走廊天花及墙面扫面漆 | 1、走廊天花及墙面扫面漆 两面 |  | m2 | 413.390 | 12.79 |  | 5287.26
52 | 030413002003 |  | LED筒灯：5W | 1、LED筒灯：5W |  | 套 | 102.000 | 88.77 |  | 9054.54
53 | 030413002004 |  | 平板LED扣板灯：600*1200 | 1、平板LED扣板灯：600*1200 |  | 套 | 23.000 | 200.30 |  | 4606.90
54 | 030413013002 |  | 照明开关 | 1、照明开关 |  | 套 | 4.000 | 19.34 |  | 77.36
55 | 030412004003 |  | 配线 BV-2.5 | 1、配线 BV-2.5 |  | m | 108.000 | 3.79 |  | 409.32
本页小计 | [9 empty] | 55135.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
56 | 030412001002 |  | 配管 PC25 | 1、配管 PC25 |  | m | 35.000 | 17.71 |  | 619.85
|  |  | 原示教室及主任办公室更换地板砖 | [6 empty] | 18727.82
57 | 011102003013 |  | 拆除墙面挂画、挂牌、宣传画册等 | 1、拆除墙面挂画、挂牌、宣传画册等 |  | 项 | 1.000 | 300.00 |  | 300.00
58 | 031003004001 |  | 拆卸洗手盆及龙头 | 1、拆卸洗手盆及龙头 |  | 组 | 2.000 | 52.02 |  | 104.04
59 | 011105003003 |  | 拆除地脚线水泥沙基层 | 1、拆除地脚线水泥沙基层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m | 50.200 | 7.31 |  | 366.96
60 | 011102003014 |  | 拆除地板砖及灰沙基层 | 1、拆除地板砖及灰沙基层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 76.400 | 22.75 |  | 1738.10
61 | 011102003015 |  | 铺地板砖：800*800 | 1、铺地板砖：800*800 |  | m2 | 76.400 | 164.05 |  | 12533.42
62 | 011105003004 |  | 贴回150*600地脚线砖 | 1、贴回150*600地脚线砖 |  | m | 50.200 | 29.90 |  | 1500.98
63 | 031003004002 |  | 装回原洗手盆及龙头等 | 1、装回原洗手盆及龙头等 |  | 组 | 2.000 | 52.02 |  | 104.04
64 | 011403001011 |  | 铲除墙面松脱腻子层 | 1、铲除墙面松脱腻子层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 9.700 | 7.02 |  | 68.09
65 | 011403001012 |  | 铲除腻子层面积扫介面剂 | 1、铲除腻子层面积扫介面剂 |  | m2 | 9.700 | 6.30 |  | 61.11
66 | 011403001013 |  | 墙面天花裂缝贴网带 | 1、墙面天花裂缝贴网带 |  | m2 | 1.100 | 10.09 |  | 11.10
67 | 011403003004 |  | 墙面批回腻子层 | 1、墙面批回腻子层 3遍 |  | m2 | 9.700 | 21.60 |  | 209.52
68 | 011403001014 |  | 批腻子面积打磨扫底漆 | 1、天花及墙面刷乳胶漆 一底 |  | m2 | 9.700 | 6.30 |  | 61.11
本页小计 | [9 empty] | 17678.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
69 | 011403001015 |  | 天花及墙面扫面漆 | 1、天花及墙面扫面漆 两面 |  | m2 | 130.520 | 12.79 |  | 1669.35
|  |  | 侯诊厅拆除墙砖及天花墙面粉刷修缮 | [6 empty] | 6845.33
70 | 011102003016 |  | 拆除墙面瓷砖：600*1200 | 1、拆除墙面瓷砖：600*1200 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 37.470 | 10.84 |  | 406.17
71 | 011102003017 |  | 拆除地板砖及灰沙基层：600*600 | 1、拆除地板砖及灰沙基层：600*600 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 4.680 | 22.75 |  | 106.47
72 | 011102003018 |  | 铺地板砖：600*600 | 1、铺地板砖：600*600 |  | m2 | 4.680 | 160.81 |  | 752.59
73 | 011105003005 |  | 贴回150*600地脚线砖 | 1、贴回150*600地脚线砖 |  | m | 14.410 | 29.90 |  | 430.86
74 | 011403003005 |  | 墙面批回腻子层 | 1、墙面批回腻子层 3遍 |  | m2 | 37.470 | 21.60 |  | 809.35
75 | 011403001016 |  | 批腻子面积打磨扫底漆 | 1、天花及墙面刷乳胶漆 一底 |  | m2 | 37.470 | 6.30 |  | 236.06
76 | 011403001017 |  | 天花及墙面扫面漆 | 1、天花及墙面扫面漆 两面 |  | m2 | 85.500 | 12.79 |  | 1093.55
77 | 030413002005 |  | 更换LED筒灯：直径1450mm | 1、更换LED筒灯：直径1450mm |  | 套 | 14.000 | 215.02 |  | 3010.28
|  |  | 护士站拆除墙砖及墙面粉刷修缮 | [6 empty] | 9295.07
78 | 010402001002 |  | 拆除玻璃房隔断 | 1、拆除玻璃房隔断 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 35.260 | 22.76 |  | 802.52
79 | 011102003019 |  | 拆卸电源及氧气输气桥座 | 1、拆卸电源及氧气输气桥座 |  | m | 6.600 | 40.00 |  | 264.00
80 | 011102003020 |  | 拆除墙面瓷砖：600*1200 | 1、拆除墙面瓷砖：600*1200 |  | m2 | 91.260 | 10.84 |  | 989.26
本页小计 | [9 empty] | 10570.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、废料外运 运距综合考虑
81 | 011102003021 |  | 拆除地板砖及灰沙基层：600*600 | 1、拆除地板砖及灰沙基层：600*600 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 3.600 | 22.75 |  | 81.90
82 | 011102003022 |  | 铺地板砖：600*600 | 1、铺地板砖：600*600 |  | m2 | 3.600 | 160.81 |  | 578.92
83 | 011105003006 |  | 贴回150*600地脚线砖 | 1、贴回150*600地脚线砖 |  | m | 40.100 | 29.90 |  | 1198.99
84 | 011403003006 |  | 墙面批回腻子层 | 1、墙面批回腻子层 3遍 |  | m2 | 91.260 | 21.60 |  | 1971.22
85 | 011403001018 |  | 批腻子面积打磨扫底漆 | 1、天花及墙面刷乳胶漆 一底 |  | m2 | 91.260 | 6.30 |  | 574.94
86 | 011403001019 |  | 天花及墙面扫面漆 | 1、天花及墙面扫面漆 两面 |  | m2 | 91.260 | 12.79 |  | 1167.22
87 | 030413002006 |  | 平板LED扣板灯：600*1200 | 1、平板LED扣板灯：600*1200 |  | 套 | 7.000 | 200.30 |  | 1402.10
88 | 011102003019 |  | 装回电源及氧气输气桥座 | 1、装回电源及氧气输气桥座 |  | m | 6.600 | 40.00 |  | 264.00
|  |  | 房间天花平整及墙面粉刷修缮 | [6 empty] | 32576.19
89 | 011105003007 |  | 拆除房间松动地脚线水泥沙基层：150*600 | 1、拆除房间松动地脚线水泥沙基层：150*600 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m | 88.200 | 7.31 |  | 644.74
90 | 011105003008 |  | 贴回150*600地脚线砖 | 1、贴回150*600地脚线砖 |  | m | 88.200 | 29.90 |  | 2637.18
91 | 011102003023 |  | 房门扇加固 | 1、房门扇加固 |  | 只 | 2.000 | 50.00 |  | 100.00
92 | 011403001020 |  | 天花平整检修清洁擦洗 | 1、天花平整检修清洁擦洗 |  | m2 | 162.700 | 6.30 |  | 1025.01
本页小计 | [9 empty] | 11646.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
93 | 011302001004 |  | 铝合金扣板天花：600*600 | 1、铝合金扣板天花：600*600 |  | m2 | 8.280 | 184.68 |  | 1529.15
94 | 030413014002 |  | 拆除原医生办公室地板插座及电源封闭保护 | 1、拆除原医生办公室地板插座及电源封闭保护 |  | 套 | 24.000 | 11.83 |  | 283.92
95 | 011105003009 |  | 拆除原医生办公室地板砖及灰沙基层：600*600 | 1、拆除原医生办公室地板砖及灰沙基层：600*600 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m | 5.040 | 7.31 |  | 36.84
96 | 011105003010 |  | 拆除原墙面砖及灰沙层：300*600 | 1、拆除墙面砖及灰沙层：300*600 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 1.980 | 7.31 |  | 14.47
97 | 011102003024 |  | 铺地板砖：600*600 | 1、铺地板砖：600*600 |  | m2 | 4.320 | 160.81 |  | 694.70
98 | 011102003025 |  | 贴回300*600墙砖 | 1、贴回300*600墙砖 |  | m2 | 2.340 | 181.86 |  | 425.55
99 | 030413002007 |  | 更换300*1200 LED灯盘 | 1、更换300*1200 LED灯盘 |  | 套 | 4.000 | 200.30 |  | 801.20
100 | 011102003026 |  | 原库房天花掉落加固平整修复 | 1、原库房天花掉落加固平整修复 |  | m2 | 27.230 | 40.00 |  | 1089.20
101 | 030413002008 |  | 更换600*1200 LED灯盘 | 1、更换600*1200 LED灯盘 |  | 套 | 1.000 | 200.30 |  | 200.30
102 | 011403001021 |  | 铲除墙面松脱腻子层 | 1、铲除墙面松脱腻子层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 178.410 | 7.02 |  | 1252.44
103 | 011403001022 |  | 铲除腻子层面积扫介面剂 | 1、铲除腻子层面积扫介面剂 |  | m2 | 178.410 | 6.30 |  | 1123.98
104 | 011403001023 |  | 墙面天花裂缝贴网带 | 1、墙面天花裂缝贴网带 |  | m2 | 11.940 | 10.09 |  | 120.47
105 | 011403003007 |  | 墙面批回腻子层 | 1、墙面批回腻子层 3遍 |  | m2 | 178.410 | 21.60 |  | 3853.66
本页小计 | [9 empty] | 11425.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
106 | 011403001024 |  | 批腻子面积打磨扫底漆 | 1、天花及墙面刷乳胶漆 一底 |  | m2 | 178.410 | 6.30 |  | 1123.98
107 | 011403001025 |  | 天花及墙面扫面漆 | 1、天花及墙面扫面漆 两面 |  | m2 | 1221.220 | 12.79 |  | 15619.40
|  |  | 前后卫生间及污洗间 | [6 empty] | 3719.06
108 | 030413002009 |  | LED筒灯:12W | 1、LED筒灯:12W |  | 套 | 15.000 | 88.77 |  | 1331.55
109 | 030405015002 |  | 天花换气扇 | 1、天花换气扇 |  | 台 | 4.000 | 268.93 |  | 1075.72
110 | 030413013003 |  | 照明开关 | 1、照明开关 |  | 套 | 2.000 | 19.34 |  | 38.68
111 | 011403001026 |  | 天花平整检修清洁擦洗 | 1、天花平整检修清洁擦洗 |  | m2 | 34.530 | 6.30 |  | 217.54
112 | 011105003011 |  | 拆除原墙面砖及灰沙层：300*600 | 1、拆除墙面砖及灰沙层：300*600 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 5.580 | 7.31 |  | 40.79
113 | 011102003027 |  | 贴回300*600墙砖 | 1、贴回300*600墙砖 |  | m2 | 5.580 | 181.86 |  | 1014.78
|  |  | 南北污物通道及11号污梯间 | [6 empty] | 12476.00
114 | 011105003012 |  | 拆除地脚线水泥沙基层：150*600 | 1、拆除地脚线水泥沙基层：150*600 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m | 20.400 | 7.31 |  | 149.12
115 | 011105003013 |  | 贴回150*600地脚线砖 | 1、贴回150*600地脚线砖 |  | m | 20.400 | 29.90 |  | 609.96
116 | 011403001027 |  | 铲除墙面松脱腻子层 | 1、铲除墙面松脱腻子层 2、废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 136.100 | 7.02 |  | 955.42
117 | 011403001028 |  | 铲除腻子层面积扫介面剂 | 1、铲除腻子层面积扫介面剂 |  | m2 | 136.100 | 6.30 |  | 857.43
118 | 011403001029 |  | 墙面天花裂缝贴网带 | 1、墙面天花裂缝贴网带 |  | m2 | 8.460 | 10.09 |  | 85.36
本页小计 | [9 empty] | 23119.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
119 | 011403003008 |  | 墙面批回腻子层 | 1、墙面批回腻子层 3遍 |  | m2 | 136.100 | 21.60 |  | 2939.76
120 | 011403001030 |  | 批腻子面积打磨扫底漆 | 1、天花及墙面刷乳胶漆 一底 |  | m2 | 136.100 | 6.30 |  | 857.43
121 | 011403001031 |  | 天花及墙面扫面漆 | 1、天花及墙面扫面漆 两面 |  | m2 | 287.960 | 12.79 |  | 3683.01
122 | 030413002010 |  | 更换LED筒灯：直径1450mm | 1、更换LED筒灯：直径1450mm |  | 套 | 1.000 | 215.02 |  | 215.02
123 | 030413002011 |  | 平板LED扣板灯：600*1200 | 1、平板LED扣板灯：600*1200 |  | 套 | 7.000 | 200.30 |  | 1402.10
124 | 011302001005 |  | 铝合金扣板天花：600*600 | 1、铝合金扣板天花：600*600 |  | m2 | 0.720 | 184.68 |  | 132.97
125 | 011403001032 |  | 天花平整检修清洁擦洗 | 1、天花平整检修清洁擦洗 |  | m2 | 93.400 | 6.30 |  | 588.42
|  |  | 其他工程 | [6 empty] | 5949.84
126 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1、活动脚手架 |  | 项 | 1.000 | 5949.84 |  | 5949.84
本页小计 | [9 empty] | 15768.55
合 计 | [9 empty] | 238732.58

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 天棚活动脚手架
2 | 011601001002 |  | 墙柱面活动脚手架
3 | 011601002001 |  | 垂直运输
4 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
5 | 011601004001 |  | 施工排水
6 | 011601005001 |  | 施工降水
7 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 3368.76
8 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 2850.49
9 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 2591.35
10 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 7903.63
11 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
12 | 011601011001 |  | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
13 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
14 | 011601013001 |  | 二次搬运
15 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
16 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
本页合计 | [5 empty] | 16714.23 |  | -
合 计 | [5 empty] | 16714.23 |  | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) |  | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 预算包干费 |  | 4773.55 |  |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 7.00%
合 计 |  |  | 4773.55 |  |  |  |  | -

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 260220.360 | 9.00 |  | 23419.83
合 计 | [7 empty] | 23419.83

## 主要材料设备价格表(单价来源)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  |  |  | 第1页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 除税编制价 (元) | 价格来源
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
3 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 3560.45 | 询价
4 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38 | 询价
5 | 01130001 |  | 扁钢 综合 |  | t | 3697.90 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
6 | 01130002 |  | 扁钢 综合 |  | kg | 3.70 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
7 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  | kg | 3.70 | 询价
8 | 01290160 |  | 钢板 6～7 |  | t | 3047.04 | 询价
9 | 02110020-0001 |  | 高清彩绘碳晶板 | 背景墙 | m2 | 310.29 | 询价
10 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47 | 询价
11 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75 | 询价
12 | 02290030 |  | 麻袋 |  | 个 | 1.89 | 询价
13 | 03010128 |  | 自攻螺钉 M4×15 |  | 十套 | 0.39 | 询价
14 | 03010215 |  | 木螺钉 M3.5×22～25 |  | 十套 | 0.21 | 询价
15 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.18 | 询价
16 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 0.68 | 询价
17 | 03010280 |  | 盘头螺钉 M6×35 |  | 十套 | 4.20 | 询价
18 | 03010320 |  | 螺母 综合 |  | 十个 | 2.82 | 询价
19 | 03010565 |  | 六角螺栓 M2～5×4～20 |  | 十套 | 0.27 | 询价
20 | 03011315 |  | 高强螺栓 |  | kg | 12.00 | 询价
21 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.43 | 询价
22 | 03011450 |  | 镀锌六角螺栓 |  | 十套 | 0.51 | 询价
23 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04 | 询价
24 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.82 | 询价
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  |  |  | 第2页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 除税编制价 (元) | 价格来源
25 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 | 2.65 | 询价
26 | 03013151 |  | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 十套 | 4.54 | 询价
27 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 0.60 | 询价
28 | 03016191 |  | 专用螺母垫圈 Q235 3# |  | 块 | 0.99 | 询价
29 | 03019011 |  | 圆钉 30～45 |  | kg | 3.65 | 询价
30 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 3.54 | 询价
31 | 03019031 |  | 射钉 |  | 十个 | 0.06 | 询价
32 | 03019041 |  | 枪钉 |  | 盒 | 6.35 | 询价
33 | 03031051 |  | 铝合金窗轨 L=1000 |  | 套 | 12.87 | 询价
34 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 0.77 | 询价
35 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.94 | 询价
36 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 6.01 | 询价
37 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 7.69 | 询价
38 | 03136161 |  | 松香焊锡丝 φ2 |  | m | 0.64 | 询价
39 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01 | 询价
40 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 52.47 | 询价
41 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 8.55 | 询价
42 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.76 | 询价
43 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43 | 询价
44 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 4.63 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
45 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 328.73 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
46 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 603.50 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
47 | 05030140 |  | 杉木枋 |  | m3 | 1820.14 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
48 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3 | 1435.78 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
49 | 05030240 |  | 硬木板 |  | m3 | 2800.00 | 询价
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  |  |  | 第3页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 除税编制价 (元) | 价格来源
50 | 05050080 |  | 胶合板 2440×1220×9 |  | m2 | 19.61 | 询价
51 | 05250020 |  | 木砖 |  | m3 | 1637.22 | 询价
52 | 07010001-0001 |  | 贴回150*600地脚线砖 |  | m2 | 110.00 | 询价
53 | 07010023-0001 |  | 贴墙砖：600*1200 |  | m2 | 130.00 | 询价
54 | 07010023-0002 |  | 贴回300*600墙砖 |  | m2 | 110.00 | 询价
55 | 07050030-0001 |  | 铺地板砖：600*600 |  | m2 | 110.00 | 询价
56 | 07050040-0001 |  | 铺地板砖：800*800 |  | m2 | 110.00 | 询价
57 | 07050050-0001 |  | 铺地板砖：600*1200 |  | m2 | 130.00 | 询价
58 | 08010001 |  | 大理石板 |  | m2 | 440.30 | 询价
59 | 09010001 |  | 石膏板 |  | m2 | 16.15 | 询价
60 | 09050140-0001 |  | 铝合金扣板天花：600*600 |  | m2 | 120.00 | 询价
61 | 09050150-0001 |  | 铝合金扣板天花：600*1200 |  | m2 | 120.00 | 询价
62 | 09190001-0001 |  | 硅酸钙板 9 |  | m2 | 23.50 | 询价
63 | 09370001-0001 |  | 天花检查口 |  | m2 | 101.91 | 询价
64 | 10010030 |  | 轻钢小龙骨 h19 |  | m | 1.94 | 询价
65 | 10010040 |  | 轻钢中龙骨 |  | m | 3.58 | 询价
66 | 10010050 |  | 轻钢大龙骨 h=45 |  | m | 3.75 | 询价
67 | 10130020 |  | 轻钢小龙骨横撑 h=19 |  | m | 3.03 | 询价
68 | 10130030 |  | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  | m | 3.58 | 询价
69 | 12030050-0001 |  | 铝合金或不锈钢 | 收口边 | m | 22.59 | 询价
70 | 12030090-0001 |  | 铝合金或不锈钢 | 踢脚线 | m2 | 454.23 | 询价
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  |  |  | 第4页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 除税编制价 (元) | 价格来源
71 | 12090020 |  | 塑料板扫脚盖板 |  | m | 12.02 | 询价
72 | 12090030 |  | 塑料板压口盖板 |  | m | 15.77 | 询价
73 | 12090040 |  | 塑料板阴阳角卡口板 |  | m | 2.15 | 询价
74 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75 | 询价
75 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.17 | 询价
76 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) |  | kg | 4.50 | 询价
77 | 13030570 |  | 乳胶漆 8205 |  | kg | 16.80 | 询价
78 | 13030570-0001 |  | 乳胶漆 8205 |  | kg | 16.80 | 询价
79 | 13050170 |  | 聚合物水泥防水涂料 JS-II |  | kg | 7.85 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
80 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 16.96 | 询价
81 | 13350125 |  | 嵌缝膏 |  | kg | 4.50 | 询价
82 | 14010001 |  | 防腐油 |  | kg | 31.33 | 询价
83 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 8.00 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
84 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.45 | 询价
85 | 14090070 |  | 石蜡 |  | kg | 3.00 | 询价
86 | 14310050 |  | 草酸 |  | kg | 5.59 | 询价
87 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 9.74 | 询价
88 | 14410020 |  | 202胶 FSC-2 |  | kg | 19.76 | 询价
89 | 14410060 |  | 903胶 |  | kg | 5.50 | 询价
90 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  | L | 33.47 | 询价
91 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 14.02 | 询价
92 | 14410500 |  | 乳液 |  | kg | 5.83 | 询价
93 | 14430290 |  | 贴缝网带 |  | m | 0.35 | 询价
94 | 17090020 |  | 方钢管 25×25×2.5 |  | kg | 3.88 | 询价
95 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.40 | 询价
96 | 17250370-0001 |  | pvc管 | DN150 | m | 21.87 | 询价
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  |  |  | 第5页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 除税编制价 (元) | 价格来源
97 | 18090060-0001 |  | 室内塑料排水管件 | DN150 | 个 | 6.56 | 询价
98 | 22410013-0001 |  | 空调风口格栅：300*1200 |  | 个 | 162.04 | 询价
99 | 22410013-0002 |  | 回风口格栅：300*1200 |  | 个 | 162.04 | 询价
100 | 25000001-0001 |  | LED筒灯:12W |  | 套 | 55.00 | 询价
101 | 25000001-0002 |  | LED筒灯：5W |  | 套 | 55.00 | 询价
102 | 25000001-0003 |  | 平板LED扣板灯：600*1200 |  | 套 | 180.00 | 询价
103 | 25000001-0004 |  | 更换LED筒灯：直径1450mm |  | 套 | 180.00 | 询价
104 | 25000001-0005 |  | 300*1200 LED灯盘 |  | 套 | 180.00 | 询价
105 | 25000001-0006 |  | 更换600*1200 LED灯盘 |  | 套 | 180.00 | 询价
106 | 25570010-0001 |  | LED灯带 |  | m | 15.00 | 询价
107 | 25590001 |  | 塑料灯带卡子 |  | 十个 | 0.15 | 询价
108 | 26050001 |  | 照明开关 |  | 个 | 6.80 | 询价
109 | 26410060 |  | 成套插座 |  | 个 | 10.50 | 询价
110 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40 | 询价
111 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 53.88 | 询价
112 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | BV-4 | m | 3.13 | 询价
113 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 | BV-2.5 | m | 2.24 | 询价
114 | 28030420 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm2 |  | m | 1.33 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
115 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 2.24 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  |  |  | 第6页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 除税编制价 (元) | 价格来源
116 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.24 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
117 | 28030520 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 |  | m | 13.66 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
118 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC25 | m | 1.85 | 询价
119 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 0.53 | 询价
120 | 29060335 |  | 难燃塑料管卡子 25 |  | 个 | 0.54 | 询价
121 | 29060370 |  | 难燃塑料管三通 25 |  | 个 | 1.01 | 询价
122 | 29060405 |  | 难燃塑料管伸缩接头 25 |  | 个 | 1.09 | 询价
123 | 29060440 |  | 难燃塑料管弯头 25 |  | 个 | 0.78 | 询价
124 | 29060605 |  | 线号塑料软套管 综合 |  | m | 4.16 | 询价
125 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 1.06 | 询价
126 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.25 | 询价
127 | 33350140-0001 |  | 100W变压器 |  | 台 | 120.00 | 询价
128 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg | 11.47 | 询价
129 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 4.07 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
130 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 4.37 | 询价
131 | 50350010-0001 |  | 天花换气扇：400*400 |  | 台 | 180.00 | 询价
132 | 55090080-0001 |  | 16位配电箱及保护装置 |  | 台 | 580.00 | 询价
133 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 404.01 | 询价
134 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 | 404.01 | 询价
135 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00 | 询价
136 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00 | 询价
137 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00 | 询价
138 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
139 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 6.38 | 询价
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 一期5号楼三楼走廊及部分房间更换灯、修缮墙面及天花等零星工程 |  |  |  |  | 第7页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 除税编制价 (元) | 价格来源
140 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.67 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
141 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.59 | 惠州市2025年12月信息价(除税价)
142 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
143 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00
144 | ZC-0008 |  | 拆除门顶招牌 |  | 只 | 50.00 | 询价
145 | ZC-0009 |  | 自来水更改堵塞 |  | 只 | 300.00 | 询价
146 | ZC-0010 |  | 护士站台 |  | m | 2500.00 | 询价
147 | ZC-0011 |  | 拆除墙面挂画、挂牌、宣传画册等 |  | 项 | 300.00 | 询价
148 | ZC-0012 |  | 部分石膏板天花加固修缮 |  | m2 | 80.00 | 询价
149 | ZC-0013 |  | 拆卸电源及氧气输气桥座 |  | m | 40.00 | 询价
150 | ZC-0014 |  | 装回电源及氧气输气桥座 |  | m | 40.00 | 询价
151 | ZC-0015 |  | 房门扇加固 |  | 只 | 50.00 | 询价
152 | ZC-0016 |  | 原库房天花掉落加固平整修复 |  | m2 | 40.00 | 询价
153 | ZC-0017 |  | 护士站亚克力字：字体高300mm |  | 个 | 70.00 | 询价